ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ): |  |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: |  |
| Α.Φ.Μ. : |  |
| Δ.Ο.Υ.: |  |
| Τηλέφωνο: |  |
| E-mail: |  |

Επισημάνσεις:

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το παρόν  υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς.

(Να επιλεγεί ο/οι πίνακας/πίνακες ανάλογα με το Τμήμα/Τμήματα για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται η προσφορά)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Στοιχεία Προσφοράς |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωση |
| 1. | Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Θα είναι διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται: α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002, (ΦΕΚ 1531/16-10-2003, τ.Β) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», β) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/2002, (ΦΕΚ 1273/2003, τ.Β) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης και γ) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η απόφαση του ΑΧΣ 128/2016, (ΦΕΚ 3958/9-12-2016, τ.Β) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο». | ΝΑΙ |  |  |

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Στοιχεία Προσφοράς |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωση |
| 1. | Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Θα είναι διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται: α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 77/2016 (ΦΕΚ 4217/28-12-2016, Β) και β) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του ΑΧΣ 76/2016 (ΦΕΚ 4217/28-12-2016, Β - Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17) «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». | ΝΑΙ |  |  |

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Στοιχεία Προσφοράς |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Απάντηση | Παραπομπή Τεκμηρίωση |
| 1. | Η βενζίνη θα είναι τύπου αμόλυβδη 95 οκτανίων (RON 95) και θα είναι κατάλληλη για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Θα είναι διαυγής και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται: α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 77/2016 (ΦΕΚ 4217/28-12-2016, Β), και β) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του ΑΧΣ 147/2015, (ΦΕΚ 293/2016, τεύχος Β): «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Επιπλέον, για την προμήθεια του καυσίμου από ιδιόκτητα πρατήρια θα πρέπει να τηρείται η Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009», όπως αυτή ισχύει σήμερα. | ΝΑΙ |  |  |

Τόπος, Ημερομηνία

Ο προσφέρων

(Σφραγίδα – Ψηφιακή Υπογραφή)